## Ресурсная ведомость
Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н=30 м, D=0,63 м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Нижнегорская, 37а, г. Белогорск, Республика Крым
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
к Локальной смете № 02-01-01
на капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н=30 м, D=0,63 м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Нижнегорская, 37а, г. Белогорск, Республика Крым,
Основание: |  | технический отчет
№ п.п. | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах |  |  | Всего, руб
[5 empty] | На единицу | в тч ЗП | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 2.16 | 6.97 |  |  | 15.06
2 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 20.11 | 7.09 |  |  | 142.58
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 47.14 | 7.29 |  |  | 343.65
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 51.2 | 7.61 |  |  | 389.64
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 6.5 | 7.81 |  |  | 50.77
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 11.88 | 8.1 |  |  | 96.23
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 298.8 | 8.85 |  |  | 2644.38
8 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 8.63 | 9.51 |  |  | 82.07
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54.28
Машины и механизмы
10 | 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 0.24 | 136.07 | 11.84 |  | 32.66
11 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.22 | 85.88 | 11.84 |  | 18.89
12 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 28.98 | 112.77 | 11.84 |  | 3268.07
13 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 4.32 | 113.19 | 11.84 |  | 488.98
14 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.05 | 1.73 |  |  | 0.09
15 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.11 | 6.99 |  |  | 0.77
16 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.05 | 93.73 | 8.82 |  | 4.69
17 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 0.18 | 91.92 | 10.13 |  | 16.55
18 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.57 | 0.53 |  |  | 0.83
19 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 2.12 | 0.55 |  |  | 1.17
20 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 3.21 | 86.79 | 10.13 |  | 278.59
21 | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.час | 0.92 | 115.85 | 11.84 |  | 106.58
22 | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т | маш.час | 7.52 | 116.49 | 11.84 |  | 876
23 | 91.15.03-005 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.) | маш.час | 7.59
24 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 11.78 | 1.2 |  |  | 14.13
25 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 27.94 | 13.92 |  |  | 388.93
26 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 1.06 | 91.1 | 8.82 |  | 96.57
27 | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.час | 0.22 | 32.76 |  |  | 7.21
28 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 4.03 | 6.86 |  |  | 27.64
29 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 0.22 | 1.53 |  |  | 0.34
Материалы
30 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 8.928 | 8.79 |  |  | 78.48
31 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2.7013 | 4.47 |  |  | 12.08
32 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.5677 | 2.44 |  |  | 1.39
33 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 3 | 4.67 |  |  | 14.01
34 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0938 | 11891.1 |  |  | 1115.39
35 | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0116 | 15854.58 |  |  | 183.92
36 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 7671.42 |  |  | 7.67
37 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 7.3 | 1.74 |  |  | 12.7
38 | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0005 | 30728.69 |  |  | 15.36
39 | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 4.385 | 11.37 |  |  | 49.86
40 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0014 | 1878.74 |  |  | 2.63
41 | 05.1.08.01-0088 | Блоки железобетонные: фундаментные | м3 | 1.3 | 682 |  |  | 886.6
42 | 07.2.07.04-0014 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0.33 | 9591.14 |  |  | 3165.08
43 | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0475 | 8041.65 |  |  | 381.98
44 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0856 | 64.47 |  |  | 5.52
45 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0028 | 9180.59 |  |  | 25.71
46 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0001 | 4751.12 |  |  | 0.48
47 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0089 | 6246.56 |  |  | 55.59
48 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.0216 | 810.21 |  |  | 17.5
49 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0047 | 1793.05 |  |  | 8.43
50 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0216 | 1710.46 |  |  | 36.95
51 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 2.203 | 45.79 |  |  | 100.88
52 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0014 | 12560.85 |  |  | 17.58
53 | 14.4.01.19-0003 | Грунтовка: ХС-059 красно-коричневая | т | 0.026 | 21927.38 |  |  | 570.11
54 | 14.4.04.04-0005 | Эмаль кремнийорганическая: КО-811 зеленая | т | 0.0555 | 49053.49 |  |  | 2722.47
55 | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.0091 | 20994.15 |  |  | 191.05
56 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0117 | 11609.94 |  |  | 135.84
57 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0178 | 11149.43 |  |  | 198.45
58 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0482 | 7971.09 |  |  | 384.21
59 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 10.85 | 1 |  |  | 10.85
60 | ТССЦ-01.7.15.02-0087 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 24 мм | т | 0.0038 | 13526.44 |  |  | 51.4
61 | ТССЦ-01.7.15.10-0066 | Скобы: ходовые (д18мм через 0,35м) | кг | 300 | 7.11 |  |  | 2133
62 | ТССЦ-02.2.05.04-0080 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2.99 | 162.45 |  |  | 485.73
63 | ТССЦ-04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.427 | 674.36 |  |  | 2311.04
64 | ТССЦ-07.2.07.04-0002 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0.185 | 10733.41 |  |  | 1985.68
65 | ТССЦ-08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.171 | 5128.74 |  |  | 877.01
66 | ТССЦ-18.4.01.02-0061 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 0.215 | 11451.23 |  |  | 2462.01
67 | ТССЦ-23.5.01.08-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 8 мм... | м | 35 | 1250.87 |  |  | 43780.45
68 | ТССЦ-23.5.01.08-0033 | - Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 30 | 1250.87 |  |  | 37526.1
69 | ТССЦ-23.5.01.08-0033 | - Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 8 мм (газоход) | м | 5 | 1250.87 |  |  | 6254.35
Составил:______________Ушакова-Нароваткина Т.Н.
Проверил:______________
Сформировать
Note on A1: <Наименование стройки>
Note on A5: к Локальной смете № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A6: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A7: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on C8: <Основание>
Note on A12: <Номер ресурса п.п.>
Note on B12: '<Код ресурса>
Note on C12: <Наименование ресурса >
Note on D12: <Единица измерения ресурса>
Note on E12: <Общее количество ресурса>
Note on F12: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)>
Note on G12: <Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)>
Note on H12: <Обоснование базисной цены ресурса>
Note on I12: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on A89: ______________<Составил>
Note on A91: ______________<Проверил>