## Ведомость объемов работ
Smeta.RU (495) 974-1589 |  | приложение №2 к техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ГУП РК
"Крымтеплоэнерго"
______________ С.М. Забара
" ___ " ___________ 20 ___ г.
Ведомость объемов работ
Капитальный ремонт котла ДКВР в котельной ул.Терлецкого,2 пос.Форос, , Республика Крым.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Локальная смета: котел ДКВр 6,15-13ГМ - 1 котел
Раздел: демонтажные работы
1 | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича | м3 | 14.7
2 | Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшейся | м3 | 10.4
3 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | м3 | 0.9
4 | Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и коллекторов | м3 | 0.1
5 | Разборка уплотнительной обмазки котла | 100 м2 | 0.3
6 | Разборка изоляции котла из асбокартона | 100 кг | 1.7
7 | Разборка изоляции котла из асбошнура | 100 кг | 0.8
8 | Демонтаж конвективного пучка котла | т | 3.91
9 | Демонтаж экранных труб котла | т | 0.74
Раздел: монтажные работы
10 | Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч | т | 3.91
11 | Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | т | 0.74
12 | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | м | 19.8
13 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа | КОМПЛ | 1
14 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа | КОМПЛ | 1
Раздел: обмуровочные работы
15 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми стен экранированных | м3 | 5.5
16 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми стен неэкранированных | м3 | 4.9
17 | Обмуровка изделиями шамотными прямыми сводов и арок | м3 | 0.9
18 | Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и коллекторов | м3 | 0.1
19 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным (состав ОРГРЭС) | 100 м2 | 0.3
20 | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича стен прямых, массивов и выстилок | м3 | 14.7
21 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром | 100 кг | 0.8
22 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.57
Главный инженер филиала ГУП РК КТКЭ в г.Ялта ________________А.Э.Хомяков
Начальник ПТО ГУП РУ КТКЭ ______________ Р.Л. Кравчук