## Лист1
Адрес котельной | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Подключенная нагрузка | Резерв мощности | Допустимая мощность для подключения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" (г. Симферополь)
б-р Ленина, 5-7 | 24.9 | 24.9 | 13.2802 | 11.6198 | 3.4859
ул. Гайдара, 3а/ ул. Мичурина, 8а | 20 | 20 | 13.3137 | 6.6863 | 2.0059
ул. Гоголя, 32а | 1.394 | 1.394 | 0.30751 | 1.0865 | 0.32595
ул. Дзюбанова,9 | 20 | 20 | 12.7174 | 7.2826 | 2.1848
ул. Железнодорожная,13 | 24.9 | 24.9 | 22.6445 | 2.2555 | 0.67665
ул. Желябова, 50 | 1.222 | 1.222 | 0.74455 | 0.47745 | 0.14323
ул. Жуковского, 23/ ул. Луначарского,1 | 1.182 | 1.182 | 0.64428 | 0.53772 | 0.16132
ул. Спортивная, 1 | 8.4 | 5.6 | 5.3153 | 0.28469 | 0.085407
ул. Строителей, 2 | 5.16 | 5.16 | 3.6704 | 1.4896 | 0.44687
ул. Озерная, 1б | 3.44 | 1.72 | 0.95047 | 0.76953 | 0.23086
ул. Луначарского, 54Е | 11.607 | 11.607 | 6.794 | 4.813 | 1.4439
пл. Красного Октября, 6 | 3.44 | 3.44 | 1.596 | 1.844 | 0.5532
ул. Нижнегорская, 37а | 2.577 | 2.577 | 1.4523 | 1.1247 | 0.33742
ул. 1 Конной Армии, 37а | 108.66 | 108.66 | 51.4548 | 57.2052 | 17.1616
ул. Севастопольская, 32а | 2.64 | 2.64 | 1.0604 | 1.5796 | 0.47389
ул. Артиллерийская, 85А | 3.22 | 3.22 | 1.8337 | 1.3863 | 0.41589
ул. Аэрофлотская, 18 | 5.948 | 5.948 | 2.4708 | 3.4772 | 1.0432
ул. Баррикадная, 57а | 1.632 | 1.632 | 1.4871 | 0.14492 | 0.043476
пер. Батумский, 2 | 39.64 | 39.64 | 24.027 | 15.613 | 4.6839
ул. Коммунальная, 69 | 63.32 | 63.32 | 15.8989 | 47.4211 | 14.2263
ул. Объездная, 9 | 20.82 | 20.82 | 10.3612 | 10.4588 | 3.1376
ул. Пушкина/ ул. Козлова, 44/1 | 3.448 | 3.448 | 4.4068 | -0.95882 | 0
ул. Севастопольская, 45а | 4.3 | 4.3 | 3.5337 | 0.76634 | 0.2299
ул. Сергеева-Ценского, 4а | 6.024 | 6.024 | 5.5391 | 0.48488 | 0.14546
ул. Училищная, 42Б | 1.398 | 1.398 | 1.1475 | 0.25048 | 0.075144
пер. Заводской, 52 | 5.67 | 5.67 | 2.161 | 3.509 | 1.0527
ул. Грузинова, 65 | 6.441 | 6.441 | 3.4526 | 2.9884 | 0.89652
пер. Музыкальный, 7А | 2.52 | 2.52 | 1.6456 | 0.87442 | 0.26233
ул. Мира, 16 | 0.168 | 0.168 | 0.07845 | 0.08955 | 0.026865
ул. Стрелковая, 91а | 34.9 | 34.9 | 23.0099 | 11.8901 | 3.567
ул. Мате Залки, 9А | 30 | 30 | 16.2525 | 13.7475 | 4.1243
пер. Северный,17 | 33.2 | 33.2 | 27.3366 | 5.8634 | 1.759
ул. Алтайская, 2а | 24.9 | 24.9 | 11.062 | 13.838 | 4.1514
ул. Тургенева, 11а | 24.9 | 24.9 | 14.3486 | 10.5514 | 3.1654
пер. Фруктовый, 13 | 60 | 60 | 40.3989 | 19.6011 | 5.8803
ул. Воровского, 8 | 1.26 | 1.26 | 0.67264 | 0.58736 | 0.17621
ул. Беспалова, 27а | 3.112 | 1.632 | 1.3976 | 0.23437 | 0.070311
ул. Радищева, 78 | 15.1 | 15.1 | 7.1573 | 7.9427 | 2.3828
ул. Глинки, 66а | 19.98 | 19.98 | 12.0381 | 7.9419 | 2.3826
ул. Ломоносова,1а | 3.44 | 3.44 | 1.8969 | 1.5431 | 0.46292
ул. Луговая, 73а | 7.32 | 7.32 | 2.1351 | 5.185 | 1.5555
ул. Пахотная, 1а | 1.452 | 1.452 | 0.71123 | 0.74077 | 0.22223
ул. Крымская, 4б | 1.632 | 1.632 | 1.8602 | -0.22817 | 0
ул. Гурзуфская, 5 | 1.214 | 1.214 | 1.0754 | 0.13863 | 0.041589
ул. Носенко, 68 | 2.52 | 2.52 | 1.6234 | 0.8966 | 0.26898
ул. Радищева, 69а | 3.2552 | 1.398 | 1.2998 | 0.09821 | 0.029463
пр-кт Кирова, 47а | 8.174 | 3.874 | 5.0648 | -1.1908 | 0
ул. Совхозная | 1.084 | 1.084 | 0.58576 | 0.49824 | 0.14947
ул. Федько, д. 4/29 | 0.6012 | 0.517 | 0.52719 | -0.01019 | 0
ул. Промышленная, 25 | 0.86 | 0.86 | 0.63542 | 0.22458 | 0.067374
ул. Узловая, 9 | 173.32 | 173.32 | 31.4948 | 141.8252 | 42.5476
ул. Майская, 1а | 2.23 | 2.23 | 1.2664 | 0.96363 | 0.28909
ул. Лечебная, 1а | 3.84 | 3.84 | 1.3513 | 2.4887 | 0.7466
ул. Набережная, 1 | 1.888 | 1.888 | 0.23719 | 1.6508 | 0.49524
ул. Учительская | 1.86 | 1.26 | 0.62959 | 0.63041 | 0.18912
ул. Октябрьская, 43а | 14.48 | 1.98 | 1.9554 | 0.02463 | 0.007389
ул. Элеваторная, 8а | 0.0826 | 0.0826 | 0.09577 | -0.01317 | 0
ул. Чехова, 23 | 0.164 | 0.164 | 0.06282 | 0.10118 | 0.030354
ул. Павленко, д. 54 | 0.619 | 0.619 | 0.48453 | 0.13447 | 0.040341
пер. Тупой, д. 11 | 0.705 | 0.705 | 0.33406 | 0.37094 | 0.11128
ул. Лексина, 42 | 3.87 | 2.58 | 2.9141 | -0.33411 | 0
ул. Лексина, 56 | 1.339 | 1.339 | 0.74905 | 0.58995 | 0.17698
ул. Лексина, д. 60 | 0.672 | 0.672 | 0.29951 | 0.37249 | 0.11175
ул. Салгирная, 22 | 0.774 | 0.774 | 0.63847 | 0.13553 | 0.040659
ул. Большевистская/ул. Пролетарская, 28/9 | 0.496 | 0.496 | 0.2094 | 0.2866 | 0.08598
ул. Козлова, 41 | 1.42 | 1.42 | 0.62795 | 0.79205 | 0.23761
ул. Самокиша, д. 10а | 1.03 | 0.618 | 0.44747 | 0.17053 | 0.051159
ул. Ленина, 17 | 0.198 | 0.198 | 0.18896 | 0.00904 | 0.002712
ул. Воровского, 19 | 0.568 | 0.568 | 0.10773 | 0.46027 | 0.13808
проспект Победы, д. 176 | 0.17028 | 0.17028 | 0.18033 | -0.01005 | 0
ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 28 | 0.784 | 0.672 | 0.43185 | 0.24015 | 0.072045
пр-кт Победы, д. 208б | 0.618 | 0.618 | 0.32578 | 0.29222 | 0.087666
ул. Комсомольская, 4 | 1.236 | 0.824 | 0.80748 | 0.01652 | 0.004956
ул. Гурзуфская, д. 4 | 0.496 | 0.496 | 0.34039 | 0.15561 | 0.046683
ул. Гурзуфская, д. 6 | 0.488 | 0.488 | 0.32306 | 0.16494 | 0.049482
ул. Гурзуфская, д. 8 | 0.496 | 0.496 | 0.31843 | 0.17757 | 0.053271
ул. Гаспринского, 5а | 1.648 | 1.03 | 0.66521 | 0.36479 | 0.10944
ул. Гаспринского, 5а | 1.442 | 1.133 | 0.94589 | 0.18711 | 0.056133
ул. Тургенева, д. 21 | 0.353 | 0.353 | 0.2506 | 0.1024 | 0.03072
пр-кт Победы, д. 12 | 1.014 | 1.014 | 0.46684 | 0.54716 | 0.16415
ул. Киевская, д. 179а | 1.5351 | 1.355 | 1.0369 | 0.31815 | 0.095445
бул. Франко, 4 | 0.744 | 0.496 | 0.68589 | -0.18989 | 0
пр-кт Победы, 36 | 1.0836 | 0.903 | 0.53426 | 0.36874 | 0.11062
пр-кт Кирова, 29/ ул. Ленина, 1 | 0.744 | 0.496 | 0.28802 | 0.20798 | 0.062394
п. Молодежное, ул. Ай-Петри,1 | 0.43 | 0.43 | 0.25944 | 0.17056 | 0.051168
мкр. Хошкельды (ул. Н. Велиевой и ул. А. Аметовой) | 0.43 | 0.43 | 0.25944 | 0.17056 | 0.051168
район ул. Беспалова (ул. Орта,10) | 0.431 | 0.431 | 0.25751 | 0.17349 | 0.052047
мкр. Белое-2 (ул. Азатлык,3) | 0.43 | 0.43 | 0.27551 | 0.15449 | 0.046347
Итого по ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | 907.104 | 877.7529 | 437.8259 | 439.927 | 132.8587
ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" "Южнобережный" (г. Алушта)
г. Алушта, ул. Заречная 43 | 17.76 | 12.32 | 11.6722 | 0.64776 | 0.19433
г. Алушта, ул. Лесная 1 | 27.51 | 27.51 | 9.6422 | 17.8679 | 5.3604
г. Алушта, Виноградная 4а | 30 | 30 | 7.1989 | 22.8011 | 6.8403
г. Алушта, Туристов,3 | 2.23 | 2.23 | 0.76733 | 1.4627 | 0.4388
г. Алушта, Б.Хмельницкого,11/1 | 0.258 | 0.129 | 0.10725 | 0.02175 | 0.006525 | крышная котельная
г. Алушта, Б.Хмельницкого,11/2 | 0.258 | 0.129 | 0.09958 | 0.02942 | 0.008826 | крышная котельная
г. Алушта, Б.Хмельницкого,11/3 | 0.258 | 0.129 | 0.11221 | 0.01679 | 0.005037 | крышная котельная
г. Алушта, Б.Хмельницкого,11/Г | 0.258 | 0.129 | 0.12037 | 0.00863 | 0.002589 | крышная котельная
г. Алушта, пгт. Н.Кутузовка | 3.44 | 1.72 | 0.56454 | 1.1555 | 0.34664
г. Алушта, пгт. Партенит | 13.32 | 13.32 | 8.2665 | 5.0535 | 1.516
г. Алушта, с. М.Маяк, ул. Морская9 | 1.758 | 1.758 | 0.85659 | 0.90141 | 0.27042
г. Алушта, с. М.Маяк, ул. Утренняя 5 | 1.89 | 1.89 | 0.58998 | 1.3 | 0.39001
г. Алушта, с. Кипарисное ул. Алуштинская,4а | 0.168 | 0.168 | 0.14977 | 0.01823 | 0.005469
г. Алушта, ул. Изобильная | 0.042 | 0.042 | 0.03109 | 0.01091 | 0.003273
г. Алушта, пгт. Партенит, ул.Нагорная | 2.58 | 2.58 | 1.4861 | 1.0939 | 0.32817
г. Алушта, ул. Партизанская, 13 (ЦГБ) | 3.225 | 2.15 | 1.3493 | 0.80066 | 0.2402
г. Алушта, с. Лучистое, ул. Виноградная, 22 | 0.166 | 0.166 | 0.0758 | 0.0902 | 0.02706
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 9 | 0.309 | 0.309 | 0.11656 | 0.19244 | 0.057732 | крышная котельная
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 17 | 0.309 | 0.309 | 0.12621 | 0.18279 | 0.054837 | крышная котельная
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 19 | 0.309 | 0.309 | 0.13325 | 0.17575 | 0.052725 | крышная котельная
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 21 | 0.309 | 0.309 | 0.12507 | 0.18393 | 0.055179 | крышная котельная
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 23 | 0.309 | 0.309 | 0.14391 | 0.16509 | 0.049527 | крышная котельная
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 25 | 0.309 | 0.309 | 0.15007 | 0.15893 | 0.047679 | крышная котельная
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 27 | 0.309 | 0.309 | 0.1517 | 0.1573 | 0.04719 | крышная котельная
г. Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 29 | 0.309 | 0.309 | 0.13254 | 0.17646 | 0.052938 | крышная котельная
Итого по ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" "Южнобережный" | 107.593 | 98.842 | 44.169 | 54.6729 | 16.4019
ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Джанкой
г. Джанкой, ул. Крымская, 59 | 4.3 | 4.3 | 0.68585 | 3.6141 | 1.0842
г. Джанкой, ул. Интернациональная, 62а | 6 | 6 | 1.206 | 4.794 | 1.4382
г. Джанкой, ул. Советская, 51 | 1.08 | 1.08 | 0.82237 | 0.25763 | 0.077289
г. Джанкой, ул. Советская, 13а | 1.26 | 1.26 | 0.5482 | 0.7118 | 0.21354
г. Джанкой, ул. Ватутина, 1а | 1.5 | 0.84 | 0.36058 | 0.47942 | 0.14383
г. Джанкой, ул. Совхозная, 19а | 2.702 | 2.702 | 0.78364 | 1.9184 | 0.57551
г. Джанкой, ул. Крымских Партизан, 82 | 4.72 | 3 | 1.5682 | 1.4318 | 0.42955
г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а | 0.086 | 0.086 | 0.08897 | 0 | 0
г. Джанкой, ул. Толстого/Крупской, 48/1 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная законсервирована
пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 14 | 7.98 | 5.32 | 4.5718 | 0.74817 | 0.22445
с. Петровка, ул. Дальняя, 1а | 72.2 | 72.2 | 13.0591 | 59.1409 | 17.7423
с. Марьяновка, ул. 8 Марта, 6 | 3.58 | 2.72 | 1.0135 | 1.7065 | 0.51195
пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, 28а | 7.98 | 7.98 | 4.353 | 3.627 | 1.0881
пгт. Нижнегорский, ул. 50 лет Октября, 51 | 0.166 | 0.166 | 0.09481 | 0.07119 | 0.021357
пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, 12а | 0.166 | 0.166 | 0.08485 | 0.08115 | 0.024345
пгт. Нижнегорский, ул. Гагарина, 8 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная законсервирована
пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, 14 | 0.26 | 0.26 | 0.14649 | 0.11351 | 0.034053
пгт. Советский, ул. Железнодорожная, 5а | 1.62 | 0 | 0.75385 | 0 | 0
пгт. Советский, пер. Больничный, 3 | 2.72 | 2.18 | 1.2541 | 0.92589 | 0.27777
пгт. Первомайское, ул. Героев Подпольщиков, 14а | 11.676 | 1.676 | 0.62306 | 1.0529 | 0.31588
пгт. Первомайское, ул. Ленина, 162 | 1.74 | 1.08 | 1.0869 | 0 | 0
пгт. Первомайское, ул. Школьная, 7 | 0.344 | 0.344 | 0.58891 | 0 | 0
с. Правда, ул. Школьная, 22б | 0.265 | 0.265 | 0.2282 | 0.0368 | 0.01104
с. Калинино, ул. Ивана Франка, 1а | 0.172 | 0.172 | 0.09234 | 0.07966 | 0.023898
пгт. Октябрьское, ул. Цурцумия, 15 | 2.5 | 2.5 | 2.3588 | 0.14125 | 0.042375
пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 68а | 8.34 | 6.62 | 5.7085 | 0.91154 | 0.27346
пгт. Раздольное, ул. Школьная, 16 | 3.68 | 3.68 | 1.6893 | 1.9906 | 0.59719
пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское Шоссе, 14 | 2.52 | 2.52 | 0.32721 | 2.1928 | 0.65784
пгт. Раздольное, ул. Ленина, 13 | 2.32 | 2.32 | 0.90975 | 1.4103 | 0.42308
пгт. Раздольное, ул. 30 лет Победы, 33 | 0.968 | 0.968 | 0.3411 | 0.6269 | 0.18807
пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское Шоссе, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная законсервирована
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 81 | 1.164 | 1.164 | 0.5793 | 0.5847 | 0.17541
пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, 5 | 30 | 30 | 2.777 | 27.223 | 8.1669
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 81 - 2 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная законсервирована
Джанкойский район, с. Заречное, ул. Киевская, 22а | 0.172 | 0.172 | 0.2744 | 0 | 0
Джанкойский район, с. Заречное, ул. Кошевого, 25 | 0.258 | 0.258 | 0.25329 | 0.00471 | 0.001413
Джанкойский район, с. Завет Ленина, ул. Шевченко, 42 | 0.559 | 0.559 | 0.88023 | 0 | 0
Джанкойский район, с. Изумрудное, ул. Краснознаменная, 1 | 0.43 | 0.43 | 0.27028 | 0.15972 | 0.047916
Джанкойский район, с. Крымка, ул. Бобылева, 23 | 0.344 | 0.344 | 0.31122 | 0.03278 | 0.009834
Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, 4 | 0.301 | 0.301 | 0.24198 | 0.05902 | 0.017706
Джанкойский район, с. Новостепное, ул. Бульварная, 11 | 0.43 | 0.43 | 0.20552 | 0.22448 | 0.067344
Джанкойский район, с. Чайкино, ул. Ленина, 3 | 0.172 | 0.172 | 0.2101 | 0 | 0
Джанкойский район, с. Яркое, ул. Садовая, 37а | 0.215 | 0.215 | 0.13622 | 0.07878 | 0.023634
Джанкойский район, с. Мартыновка, ул. Гагарина, 59 | 0.172 | 0.172 | 0.08709 | 0.08491 | 0.025473
Джанкойский район, с. Марьино, ул. Днепровская, 57 | 0.172 | 0.172 | 0.07685 | 0.09515 | 0.028545
Джанкойский район, с. Победное, ул. Ленина, 58 | 0.43 | 0.43 | 0.34432 | 0.08568 | 0.025704
Джанкойский район, с. Маслово, ул. Школьный, 0 | 0.344 | 0.344 | 0.32779 | 0.01621 | 0.004863
Джанкойский район, с. Яркое Поле, ул. Мичурина, 29а | 0.43 | 0.43 | 0.21447 | 0.21553 | 0.064659
Джанкойский район, с. Лобаново, ул. Ленина, 1 | 0.258 | 0.258 | 0.36643 | 0 | 0
Красногвардейский район, с. Александровка, ул. Школьная, 58 | 0.387 | 0.387 | 0.47347 | 0 | 0
Красногвардейский район, с. Петровка, ул. Горького, 13 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная законсервирована
Красногвардейский район, с. Клепинино, ул. Октябрьский Массив, 7 | 0.43 | 0.43 | 0.33502 | 0.09498 | 0.028494
Красногвардейский район, с. Клепинино, ул. Октябрьский Массив, 20 | 0.129 | 0.129 | 0.07511 | 0.05389 | 0.016167
Красногвардейский район, с. Калинино, ул. Калинина, 10 | 0.301 | 0.301 | 0.29704 | 0.00396 | 0.001188
Красногвардейский район, с. Калинино, ул. Калинина, 9 | 0.086 | 0.086 | 0.08578 | 0.00022 | 0
Красногвардейский район, с. Карповка, ул. Школьная, 1 | 0.172 | 0.172 | 0.15079 | 0.02121 | 0.006363
Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Б. Хмельницкого, 76 | 0.516 | 0.516 | 0.32112 | 0.19488 | 0.058464
Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 6 | 0.86 | 0.86 | 0.77263 | 0.08737 | 0.026211
Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. Школьная, 23 | 0.21 | 0.21 | 0.18555 | 0.02445 | 0.007335
Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. Дружбы, 1а | 0.172 | 0.172 | 0.08813 | 0.08387 | 0.025161
Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская, 45 | 0.516 | 0.516 | 0.35813 | 0.15787 | 0.047361
Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Ленина, 5 | 0.344 | 0.344 | 0.31773 | 0.02627 | 0.007881
Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Центральная, 3а | 0.215 | 0.215 | 0.20957 | 0.00543 | 0.001629
Красногвардейский район, с. Полтавка, ул. Центральная, 1 | 0.172 | 0.172 | 0.09538 | 0.07662 | 0.022986
Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова, 1 | 0.444 | 0.444 | 0.56746 | 0 | 0
Красногвардейский район, с. Восход, ул. Гагарина, 2 | 0.344 | 0.344 | 0.21035 | 0.13365 | 0.040095
Красногвардейский район, с. Восход, ул. Тельмана/Ленина, 11/3 | 0.43 | 0.43 | 0.67952 | 0 | 0
Симферопольский район, с. Новоандреевка, ул. Победы, 36а | 0.172 | 0.172 | 0.11687 | 0.05513 | 0.016539
Итого по ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Джанкой | 197.09 | 174.156 | 58.2455 | 117.9487 | 35.3846
ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Евпатория
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 135а | 51 | 51 | 23.7838 | 27.2162 | 8.1649
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 35 а | 16.8 | 16.8 | 11.0306 | 5.7694 | 1.7308
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 83 а | 9.74 | 9.74 | 8.1692 | 1.5708 | 0.47123
г. Евпатория, ул. Крупская, 48 а | 30 | 24 | 12.4229 | 11.5771 | 3.4731
г. Евпатория, ул. Тимирязева, 8 | 13.5 | 13.5 | 4.4789 | 9.0211 | 2.7063
г. Евпатория, ул. Чапаева,119 | 70 | 70 | 24.1668 | 45.8332 | 13.75
ул. Алея Дружбы 91 , шк.10 | 0.86 | 0.86 | 0.2735 | 0.5865 | 0.17595
г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98 | 10.4 | 10.4 | 3.0181 | 7.3819 | 2.2146
г. Евпатория, ул. Линейная, 5 | 5.6 | 5.6 | 2.8881 | 2.7119 | 0.81358
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 14 | 1.16 | 1.16 | 0.3724 | 0.7876 | 0.23628
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 21 | 1.26 | 1.26 | 1.0697 | 0.1903 | 0.05709
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44 | 1.4 | 1.4 | 0.3231 | 1.0769 | 0.32307
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 94 | 0.74 | 0.74 | 0.1164 | 0.6236 | 0.18708
г. Евпатория, ул. Революции, 60 | 1.16 | 1.16 | 0.55354 | 0.60646 | 0.18194
г. Евпатория, ул. Революции, 61 | 3.128 | 2.428 | 1.3506 | 1.0774 | 0.32322
г. Евпатория, ул. Ульянова, 37 | 1.16 | 1.16 | 0.3053 | 0.8547 | 0.25641
г. Евпатория, ул. Толстого, 75 | 1.4 | 1.4 | 0.5015 | 0.8985 | 0.26955
г. Евпатория, ул. Ленина, 50 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная законсервирована
г. Евпатория, ул. Пушкина, 22 | 1.72 | 1.72 | 0.66078 | 1.0592 | 0.31777
г. Евпатория, ул. Больничная, 8 | 2.2 | 2.2 | 0.7537 | 1.4463 | 0.43389
г. Евпатория, ул. Ульянова, 1б | 2.16 | 2.16 | 1.2092 | 0.95081 | 0.28524
г. Евпатория, ул. Тучина, 1/2 | 0.55728 | 0.55728 | 0.3302 | 0.22708 | 0.068124
г. Евпатория, ул.51 Армии 36 | 0.86 | 0.86 | 0.0421 | 0.8179 | 0.24537
пгт. Мирный,Сырникова 31а | 20 | 20 | 7.6304 | 12.3696 | 3.7109
п.г.т. Новоозерный, ул.Курортная 1 | 42.15 | 42.15 | 8.185 | 33.965 | 10.1895
г. Евпатория, ул. 5-ый Авиагородок, 30г | 0.99072 | 0.99072 | 0.605 | 0.38572 | 0.11572
п.г.т. Заозерное, ул. Чкалова, 50 в | 0.3096 | 0.3096 | 0.19313 | 0.11647 | 0.034941
п.г.т. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66-Б | 7.74 | 7.74 | 2.6856 | 5.0544 | 1.5163
г. Евпатория, ул.9 Мая 45 А | 1.1739 | 1.1739 | 0.475 | 0.6989 | 0.20967 | крышная котельная
г. Евпатория, ул.9 Мая 45 В | 0.6192 | 0.6192 | 0.2338 | 0.3854 | 0.11562 | крышная котельная
г. Евпатория, ул.Демышева 121 | 0.496 | 0.496 | 0.2254 | 0.2706 | 0.08118 | крышная котельная
г. Евпатория, ул.Демышева 123 | 1.2384 | 1.2384 | 0.3168 | 0.9216 | 0.27648 | крышная котельная
г. Евпатория, ул.Демышева 125 А | 1.032 | 1.032 | 0.3856 | 0.6464 | 0.19392 | крышная котельная
г. Евпатория, ул.Демышева 127 А | 1.032 | 1.032 | 0.3897 | 0.6423 | 0.19269 | крышная котельная
с. Фрунзе, ул. Гагарина,1а | 0.258 | 0.258 | 0.2206 | 0.0374 | 0.01122
Итого по ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Евпатория | 305.0051 | 297.1451 | 119.3665 | 177.7786 | 53.3336
ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Феодосия
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а | 14.19 | 14.19 | 8.6187 | 5.5713 | 1.6714
г. Феодосия, ул. Чкалова, 175а | 11.2 | 11.2 | 6.5213 | 4.6787 | 1.4036
г. Феодосия, пер. Танкистов, 3а | 21.84 | 21.84 | 10.1003 | 11.7397 | 3.5219
г. Феодосия, ул. Куйбышева, 19а | 6.45 | 6.45 | 5.1879 | 1.2621 | 0.37864
г. Феодосия, ул. Украинская, 11а | 4.3 | 4.3 | 2.5317 | 1.7683 | 0.5305
г. Феодосия, ул. Горького, 10а | 2.74 | 2.74 | 2.1466 | 0.59341 | 0.17802
г. Феодосия, ул. Победы, 2а | 0.49 | 0.49 | 0.23884 | 0.25116 | 0.075349
г. Феодосия, ул. Ленина, 8а | 4 | 4 | 1.8303 | 2.1697 | 0.65092
г. Феодосия, ул. Чехова, 15а | 3.44 | 3.44 | 0.87903 | 2.561 | 0.76829
г. Феодосия, пр. Айвазовского, 53а | 2.52 | 2.52 | 1.7453 | 0.77465 | 0.2324
г. Феодосия, ул. Федько, 113а | 3.01 | 3.01 | 1.5656 | 1.4444 | 0.43332
г. Феодосия, ул. Чкалова, 62а | 3.87 | 3.87 | 1.0849 | 2.7851 | 0.83554
г. Феодосия, ул. Революционная, 16а | 0.99 | 0.99 | 0.67794 | 0.31206 | 0.093617
г. Феодосия, ул. Дружбы, 44а | 6.58 | 6.58 | 2.28 | 4.3 | 1.29
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 29в | 10 | 10 | 6.068 | 3.932 | 1.1796
г. Феодосия, ул. Володарского, 28а | 5 | 5 | 1.4279 | 3.5721 | 1.0716
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 41р | 3.44 | 3.44 | 3.0425 | 0.39748 | 0.11924
г. Феодосия, ул. Челнокова, 2б | 40 | 40 | 8.8852 | 31.1148 | 9.3344
пгт Орджоникидзе, ул. Нахимова, 28а | 5 | 5 | 3.5229 | 1.4771 | 0.44312
пгт Приморский, ул. Гагарина, 22а | 38.85 | 38.85 | 4.8489 | 34.0011 | 10.2003
пгт Приморский, ул. Десантников, 3г | 2.58 | 2.58 | 0.5386 | 2.0414 | 0.61242
г. Судак, пер. Солнечный, 18 | 9.46 | 9.46 | 7.956 | 1.504 | 0.45119
г. Феодосия, ул. Курортная, 38а | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная законсервирована
г. Феодосия, ул. Федько, 91б | 1.06 | 1.06 | 0.69245 | 0.36755 | 0.11027
г. Судак, ул. Коммунальная, 5 | 1.03 | 1.03 | 0.5042 | 0.5258 | 0.15774 | крышная котельная
г. Судак, ул. Ленина, 96 | 0.48 | 0.48 | 0.20673 | 0.27327 | 0.081982 | крышная котельная
Итого по ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Феодосия | 203.45 | 202.52 | 83.1017 | 119.4183 | 35.8255
ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Керчь
г.Керчь ул.Еременко,32 | 6.99 | 6.99 | 3.6066 | 3.3834 | 1.015
г.Керчь Магистральное шоссе,3 | 40 | 40 | 33.6327 | 6.3673 | 1.9102
г.Керчь Вокзальное шоссе,46 | 15.32 | 15.32 | 8.8855 | 6.4345 | 1.9304
г.Керчь ул.Свердлова,57 | 48.32 | 48.32 | 24.4156 | 23.9044 | 7.1713
г.Керчь пер.Кооперативный ,31 | 5.4 | 5.4 | 2.871 | 2.529 | 0.75869
г.Керчь ул. Островского,110а | 1.86 | 1.86 | 1.8502 | 0.00976 | 0.002928
г. Керчь, ул.Гудованцева,6 | 15.32 | 15.32 | 5.1272 | 10.1928 | 3.0578
г.Керчь ул.Пролетарская,15а | 1.86 | 1.86 | 2.1654 | 0 | 0
г.Керчь ул.К.Маркса,10б | 8.6 | 8.6 | 5.7381 | 2.8619 | 0.85856
г.Керчь Вокзальное шоссе,64а | 1.86 | 1.86 | 1.8446 | 0 | 0
г.Керчь ул.Кирова,79в | 13.32 | 13.32 | 12.6418 | 0.67822 | 0.20347
г.Керчь ул.Ульяновых,2г | 8.5 | 8.5 | 7.156 | 1.344 | 0.4032
г.Керчь ул. Шлагбаумская,32 | 2.164 | 2.164 | 1.3679 | 0.7961 | 0.23883
г.Керчь ул.Фурманова,63а | 1.86 | 1.86 | 1.5629 | 0.2971 | 0.08913
г. Керчь, ул.Ученическая,15 | 1.395 | 1.395 | 0.82197 | 0.57303 | 0.17191
г. Керчь, ул.Славы,4 | 1.395 | 1.395 | 0.91329 | 0.48171 | 0.14451
пгт Ленино ул.Курчатова,1 | 13.32 | 13.32 | 3.9574 | 9.3626 | 2.8088
пгт Ленино ул.Дзержинского,10 | 2.58 | 2.58 | 1.3905 | 1.1895 | 0.35684
пгт Ленино ул.Шоссейная,1 | 3.87 | 3.87 | 1.3496 | 2.5204 | 0.75613
пгт Багерово ул.Мира,4 | 1.395 | 1.395 | 0.43 | 0.965 | 0.2895
г. Щелкино | 24.51 | 24.51 | 21.5069 | 3.0031 | 0.90094
г.Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 8 | 0.558 | 0.558 | 0.7004 | 0 | 0
Итого по ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Керчь | 220.397 | 220.397 | 143.9356 | 76.8938 | 23.0681
ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Ялта
г.Ялта, ул. Дзержинского,3 | 3.15 | 3.15 | 2.1077 | 1.0423 | 0.31269
г.Ялта, ул. Васильева,16 | 19.98 | 13.32 | 7.736 | 5.584 | 1.6752
г.Ялта, ул. Свердлова, 45 | 30 | 20 | 10.4799 | 9.5201 | 2.856
г.Ялта, ул. К.Маркса, 22 | 1.008 | 1.008 | 0.10031 | 0.90769 | 0.27231
г.Ялта, ул. Ломоносова, 55 | 9 | 4.5 | 2.1365 | 2.3635 | 0.70905
г.Ялта, ул. Тимирязева, 12 | 30 | 30 | 11.1824 | 18.8176 | 5.6453
г.Ялта, ул. Чкалова, 11 | 6.3 | 5.67 | 2.7378 | 2.9322 | 0.87967
г.Ялта, ул. Найдёнова, 12б | 5.08 | 5.08 | 2.8905 | 2.1895 | 0.65684
г.Ялта, ул. Изобильная , 1а | 10.29 | 10.29 | 5.9303 | 4.3597 | 1.3079
г.Ялта, ул. Блюхера, 40 | 3.44 | 3.44 | 1.2677 | 2.1723 | 0.65168
г.Ялта, ул. Щорса, 20 А | 0.85 | 0.85 | 0.78591 | 0.06409 | 0.019227 | крышная котельная
пгт.Ливадия, Ореанда, 6 | 1.72 | 1.72 | 0.38797 | 1.332 | 0.39961
пгт.Массандра, ул. 16апреля 1944г, 2 | 10 | 10 | 5.7951 | 4.2049 | 1.2615
пгт.Никита | 5.16 | 5.16 | 1.6926 | 0 | 0
пгт.Гурзуф, ул. Подвойского,19 | 8.6 | 6.88 | 5.5387 | 0 | 0
пгт.Гаспра, ул.Севастопольское шоссе,1а пгт.Гаспра | 5.32 | 2.66 | 1.9218 | 0.73818 | 0.22145
пгт.Гаспра, ул.Школьная,27А | 7.74 | 7.74 | 5.3504 | 2.3896 | 0.71687
пгт.Кореиз, ул.Маяковского,11 | 2.924 | 2.924 | 2.099 | 0.82501 | 0.2475
г.Ялта, Мухина/пер.Свердлова10/3 | 2.25 | 0.53 | 0.34529 | 0.18471 | 0.055414
г. Ялта, ул. Манагарова, 4 | 0.301 | 0.301 | 0.11077 | 0.19023 | 0.057069 | крышная котельная
г.Ялта, ул. Лукомского, 23 | 0.322 | 0.322 | 0.097495 | 0.2245 | 0.067351 | крышная котельная
г.Ялта, ул. Блюхера, 56 | 0.927 | 0.515 | 0.30495 | 0.21005 | 0.063014 | крышная котельная
г.Ялта, ул. Блюхера, 44 | 0.292 | 0.292 | 0.096146 | 0.19585 | 0.058756 | крышная котельная
г.Ялта, ул. Блюхера, 48 | 0.824 | 0.412 | 0.31176 | 0.10024 | 0.030071 | крышная котельная
г.Ялта, ул. Боткинская,13 | 0.96 | 0.48 | 0.49489 | 0 | 0 | крышная котельная
г.Ялта, ул. Дзержинского,33 | 0.992 | 0.496 | 0.29447 | 0.20153 | 0.060459 | крышная котельная
г. Ялта, ул. Туристская, 7 | 0.204 | 0.204 | 0.068263 | 0.13574 | 0.040721 | крышная котельная
г.Алупка, ул. Сурикова, 6 | 6.33 | 5.67 | 3.6102 | 2.0598 | 0.61794
пос.Санаторное,1 | 1.25 | 0.65 | 0.65888 | 0 | 0
пгт.Форос, ул. Терлецкого,2 | 12.99 | 8.66 | 2.8982 | 5.7618 | 1.7285
пгт.Симеиз, ул. Советская,11А | 1.42 | 1.42 | 0.36104 | 1.059 | 0.31769
пгт.Симеиз, ул. Ганского,57 | 1.42 | 1.42 | 0.32104 | 1.099 | 0.32969
пгт.Кацивели, ул. Виткевича,12А | 0.54 | 0.54 | 0.34066 | 0.19934 | 0.059803
пгт.Береговое, ул. Кипарисная, 24А | 0.24 | 0.24 | 0.19179 | 0.048209 | 0.014463
пгт.Олива, ул. Октябрськая, 6а | 0.915 | 0.915 | 0.3856 | 0.5294 | 0.15882
пгт.Парковое, Парковое шоссе,1 | 0.646 | 0.646 | 0.24249 | 0.40351 | 0.12105
пгт.Голубой залив, ул. Шайна,36 | 0.646 | 0.646 | 0.10755 | 0.53845 | 0.16153
Итого по ФГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Ялта | 194.031 | 158.751 | 81.3823 | 72.5838 | 21.7751
ИТОГО СИМФЕРОПОЛЬ | 907.104 | 877.7529 | 437.8259 | 439.927 | 132.8587
ИТОГО АЛУШТА | 107.593 | 98.842 | 44.169 | 54.6729 | 16.4019
ИТОГО ДЖАНКОЙ | 197.09 | 174.156 | 58.2455 | 117.9487 | 35.3846
ИТОГО ЕВПАТОРИЯ | 305.0051 | 297.1451 | 119.3665 | 177.7786 | 53.3336
ИТОГО ФЕОДОСИЯ | 203.45 | 202.52 | 83.1017 | 119.4183 | 35.8255
ИТОГО КЕРЧЬ | 220.397 | 220.397 | 143.9356 | 76.8938 | 23.0681
ИТОГО ЯЛТА | 194.031 | 158.751 | 81.3823 | 72.5838 | 21.7751
ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | 2134.6701 | 2029.564 | 968.0266 | 1059.2232 | 318.6474
Note on A301: Zhenya: год ввод.в эксп.1997
Note on A302: Zhenya: год ввода в эк 1998-1999
Note on A305: Zhenya: год ввода в эксп 2007г.