Приложение №4 к документации по открытому запросу предложений №88

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стеклопластика рулонного

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 88)

1. Предмет договора: Поставка стеклопластика рулонного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 188 944 (один миллион сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок четыре) рублей 00 копеек с НДС. Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Стеклопластик рулонный (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стеклопластик рулонный РСТ 415 Л, ширина рулона 100 см, длина рулона не менее 100 пог. м, номинальная масса на единицу площади 415 г/м2, массовая доля пропиточного состава (латекс) не менее 15%. Трудногорючий, водоотталкивающи, водонепроницаемый. | м2 | 22800 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика. Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации. Недопустима поставка неликвидов, некондиционного товара. Товар поставляется в рулонах длиной не менее 100 пог.м.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара:

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой,5/5.

7. К заявке должен быть приложен образец поставляемого товара, соответствующий требованиям приложения 4 (Техническое задание) размером не менее 21* 30мм, в случае если образец не будет предоставлен в соответствии с изложенными выше требованиями Единая комиссия по осуществлению закупок вправе отклонить заявку на основании пп. р) п. 2.12.12 Документации.