АКТ ПРОМЫВКИ

теплопотребляющей установки

__г. Симферополь     			                                        «         »                      2026г.

(место проведения)                                                                                                                                                (дата)

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель Заказчика: ________________________________________________________

(должность, Ф.И.О ответственного лица)

______________________________________________________________________________________________________________________,

Представитель Подрядчика: ______________________________________________________

(должность, Ф.И.О ответственного лица)

_______________________________________________________________________________,

Представитель ГУП РК «КТКЭ»: __________________________________________________

(должность, Ф.И.О ответственного лица)

______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что в __отопительная система     на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

(адрес объекта)

1. Система горячего водоснабжения

|  | Инженерные сети ГВС отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

2. Система отопления:

|  | Инженерные сети отопления отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

3. Система вентиляции:

|  | Инженерные сети вентиляции отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

|  | соответствующими |
| --- | --- |
|  | не соответствующими |

существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

| Представитель Заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель Подрядчика: |  |  |
|  | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ГУП РК «КТКЭ» |  |  |
|  | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |