АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

____________________			                                   «  ___ »_____                  202  г.

(место составления акта)                                                                                                                                                 (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________

______________________________________________________________________________                                     (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Представитель ГУП РК «КТКЭ»: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

(адрес объекта)

1. Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) 
и низших точках трубопровода (спускники).

Запорная арматура

|  | в наличии согласно проекта, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Тепловая изоляция запорной арматуры

|  | не предусмотрена проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

|  | не повреждены, установлены на |
| --- | --- |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

2. Проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования

|  | регуляторы давления |
| --- | --- |
|  | регуляторы температуры |
|  | регуляторы расхода (перепада давления) |
|  | регулирующие клапана |
|  | балансировочные клапаны |

Регулирующая арматура

|  | в наличии согласно проекта, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Тепловая изоляция регулирующей арматуры

|  | не предусмотрена проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

|  | не повреждены, установлены на |
| --- | --- |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации

|  | пригодна |
| --- | --- |
|  | не пригодна |

Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации

|  | пригодна |
| --- | --- |
|  | не пригодна |
|  | не предусмотрена проектом |

| Представитель Потребителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ГУП РК «КТКЭ» |  |  |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |