- Приложение №4 к документации по запросу предложений №335

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров-умягчителей для нужд

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 335)

1. Предмет договора: поставка фильтров-умягчителей для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 190 287 (сто девяносто тысяч двести восемьдесят семь) рублей 33 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Фильтры - умягчители (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во | Ед. измер | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр-умягчитель Clack Corporation EM1035 | Производительность 1,0 м 3/час. Комплектация Clack Corporation EM1035: - Балон фильтрации Clack Corporation 10*35-1шт. - Смола ионообменная DOW- 25 литров. - Клапан управления электронный Clack Corporation WC1-C1 по объему – 1шт. - Бак солевой 70л с солезаборной шахтой – 1шт. - Байпас + гайки – 1 комплект. - Соль таблетированная 25кг – 1шт. - Набор инжекторов – 1шт. - Набор дистрибуторов – 1шт. | 1 | шт. |  |
| 2 | Фильтр-умягчитель Clack Corporation EM1054 | Производительность 1,2 м 3/час. Комплектация Clack Corporation EM1054: - Балон фильтрации Clack Corporation 10*54-1шт. - Смола ионообменная DOW- 38 литров. - Клапан управления электронный Clack Corporation WC1-C1 по объему – 1шт. - Бак солевой 70л с солезаборной шахтой – 1шт. - Байпас + гайки – 1 комплект. - Соль таблетированная 25кг – 1шт. - Набор инжекторов – 1шт. - Набор дистрибуторов – 1шт. | 2 | шт. |  |
| 3 | Фильтр-умягчитель TWIN Clack Corporation EM1054 | Производительность 1,2 м 3/час. Комплектация TWIN Clack Corporation EM1054: - Балон фильтрации Clack Corporation 10*54-2шт. - Смола ионообменная DOW- 76 литров. - Клапан управления электронный Clack Corporation WC1-C1 TWIN по объему – 1шт. - Бак солевой 100л с солезаборной шахтой – 1шт. - Байпас + гайки – 1 комплект. - Соль таблетированная 25кг – 1шт. - Набор инжекторов – 1шт. - Набор дистрибуторов – 1шт. | 1 | шт |  |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в заводских условиях и соответствовать указанным техническим характеристикам. Поставка Товара должна сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат). Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

Поставка Товара в полной комплектации.

Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС-010-2011).

Товар должен соответствовать ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки.

Товар должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Товара, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории РФ.

5. Способ поставки:

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) и не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.